## List1
Příloha č.4a Technická specifikace - minimální parametry - Pořízení vybavení a modernizace tříd ZŠ Plešivec v Českém Krumlově - výměna hlavního serveru
Položka (zboží) | počet kusů | Technická specifikace - minimální parametry - dodavatel v rámci vlastní nabídky předloží místo této technické specifikace svou specifikaci dodávky, přesný typ, technické parametry
Výměna hlavního serveru | 1 | Podmínky zadavatele pro dodávku serveru: Je požadován certifikát/potvrzení od výrobce, že je nabízené zboží nové a určené pro prodej na českém trhu. Certifikát/potvrzení je povinnou součástí nabídky uchazeče. Pokud nebude certifikát/potvrzení v nabídce doložen, nebude nabídka uchazeče hodnocena. Minimální parametry serveru: CPU: 2x procesor kompatibilní s ostatními komponenty serveru s výkonem podle CPU Bench Mark - viz www.cpubenchmark.net - min. s hodnotou 10 500 bodů RAM: 64 GB HDD: 4x 600GB 15K 6 Gbps SAS 4x 2TB 7,2 K 6 Gbps SATA Řadič: HW řadič umožňující Raid 5 s 512 MB cache a battery kitem Vzdálená správa: modul pro vzdálenou správu serveru (zapnutí, vypnutí, zobrazení konzole a stavu, s nezávislým síťovým připojením) Zdroj: s redundantním zdrojem Provedení: do racku Záruka: 5 let v režimu s opravou do 8 hodin u zákazníka